## 附件2登记表
附件3
单位消防安全重大风险隐患自查自改登记表
单位名称（盖章）： |  |  | 审核人（签字）： |  |  |  | 填报日期：
单位名称 |  |  | 场所性质 |  | 消防安全 责任人 |  | 排查人
单位地址 |  |  | 单位基本情况（规模、人数等） |  | 联系电话 |  | 排查时间
隐患类别 |  | 隐患位置（如：所在建筑名称及具体位置等） | 隐患数量 | 具体情况 | 整改情况 （措施、资金、应急预案等） | 看护措施 | 整改责任人 | 整改时限及进度
检查重点 | 检查方向
火源管理 | 违规使用明火，动火施工无审批
营业或使用期间，违规动火动焊作业
施工期间未落实现场看护人员，未提前清理可燃杂物和落实安全防护措施
违规存放、使用易燃易爆危险品
混合生产经营场所中各单位动火施工不报告、不审批，不告知其他单位
电源管理 | 配电箱（柜）电线连接不规范
违章带负荷拉、合闸
电线电缆未穿管保护，直接穿越易燃可燃材料，开关、插座直接安装在易燃可燃材料上
照明灯具与可燃物未保持可靠安全距离，未采取隔热、散热等措施
违规使用未经产品质量认证的大功率电器或移动插排
电动自行车（蓄电池）违规在室内停放或充电
电化学储能电站设置在人员密集场所内
医院、养老院的制氧站、氧气瓶间违规使用非防爆电器设备，使用锂离子电池的医疗设备、轮椅未在指定安全区域充电
易燃可燃保温材料和装饰装修 | 人员密集场所室内保温材料燃烧性能不符合要求
违规使用聚丙烯、聚乙烯、聚氨酯、聚苯乙烯等材质的易燃可燃材料尤其是塑料绿植，进行装饰装修
违章搭建易燃可燃材料夹芯彩钢板建筑
混合生产经营场所违规储存、使用易燃易爆危险品。
安全疏散条件 | 疏散楼梯数量不足或设置不符合要求
占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口
在人员密集场所的门窗上设置影响逃生和灭火救援的障碍物
消防应急广播、消防应急照明、疏散指示标志未保持完好有效
医院、养老院未将失能和行动不便患者安排在建筑较低楼层，在通道、楼梯间增加床位，影响人员疏散
混合生产经营场所不同独立单位间的分隔占用疏散通道、锁闭安全出口，不能保证各自独立的疏散楼梯。
防火分隔 | 未按要求设置防火分区
防火门、防火卷帘、防火墙等损坏严重，不具备防火分隔功能
电缆井、管道井等防火封堵不严密
混合生产经营场所内违规设置员工宿舍
消防设施设备 | 未按要求设置室内消火栓系统，或水压、水量不能满足灭火需求
未按要求设置火灾自动报警、自动喷水灭火、气体灭火、防排烟等设施，或消防设施系统损坏瘫痪无法正常使用，不具备防灭火功能。
管理责任落实 | 未严格落实动火施工审批制度、夜间值班制度
未落实全员消防培训、疏散演练
消防控制室人员、电工、电焊工等特种作业人员未持证上岗，不掌握消防安全操作规程
保安、护工、宿管员等不熟悉安全出口，不具备组织逃生自救能力
医院、养老院夜间无人值守或值班人员不具备组织人员疏散能力
混合生产经营场所未明确统一管理单位，各单位之间消防安全责任不明晰，没有物业管理单位或明确牵头单位，对共用的疏散通道、安全出口、建筑消防设施等缺乏管理
擅自改变场所火灾危险性定性，如丁戊类厂房用作丙类生产储存、丙类厂房用作甲乙类生产储存，增大火灾危险性
初期火灾处置 | 未按要求建立微型消防站（危化企业“两支队伍）或明确初期火灾扑救力量
未结合本单位实际制定可操作的灭火和应急疏散预案
混合生产经营场所未建立消防联勤联动机制，发生火灾等紧急状况时无人第一时间通知并组织疏散
备注 | 请单位及时将自查自纠表格报属地消防大队和所属行业主管部门备案。